室外篮球场地招租要求

1、将现有的室外两片篮球场改造为两片网球场、一片匹克球场，总面积1500平方；

2、地面改造：在混凝土基础上，做沥青颗粒，然后做高弹中速丙烯酸系统，符合国内专业比赛级别；

3、灯光改造：加装灯光系统，达专业网球比赛级别，采用整体式PC透镜，防眩光功能设计；

4、需新增架空电动棚两套，采用钢立柱，高强阻燃夹网刀刮布；

以上要求产生的所有费用由承租方自行承担！