资产信息汇总表

转让方：四川成内渝高速公路有限责任公司

项目名称：G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程资阳、内江段管线重大项目迁改工程2025年第二季度、第三季度拆除原线路电力设施及设备

（下表“铁塔钢材理论重量（吨）”“钢芯铝导线理论重量（吨）”可能存在偏差，仅供各意向受让方参考，不作为交付依据，不影响本次成交金额。标的实物资产在现场以实际交割数量为准。提醒各意向受让方谨慎参与。）

| 序号 | 里程 | 线路名称 | 拆除塔基编号 | 塔型及呼高 | 铁塔钢材理论预估重量（吨） | 拆除路径长度km | 导线型号 | 钢芯铝导线理论预估重量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K36+149 | 110kV河白线 | 35#-38# | / | / | 1.1km | LGJ-185/25 | 2.31 |  |
| 2 | K39+881 | 220kV凉汉线 | 99# | 2B1-ZMC3-29 | 7.6027 | 1.7 | 2×JL/G1A-400/35 | 13.7 |  |
|  |  |  | 100# | 2B1-ZMC3-25.2 | 6.9712 |  |  |  |  |
|  |  |  | 101# | 2B1-ZMC3-31.2 | 8.6031 |  |  |  |  |
|  |  |  | 102# | 2B2-JC3-24.4 | 13.16783 |  |  |  |  |
|  |  |  | 103# | 2B1-ZMC2-21.2 | 6.0302 |  |  |  |  |
|  |  |  | 104# | 2B1-ZMC1-24.4 | 6.8171 |  |  |  |  |
| 3 | K39+951 | 220kV内汉线 | 104# | ZM2611_21.0 | 7.2142 | 0.36km | 2×JL/G1A-630/45 | 4.5 |  |
|  |  |  | 105# | GJ2612_24 | 11.4421 |  |  |  |  |
| 4 | K51+640 | 220kV内汉线 | 65# | ZM2611-18 | 6.2301 | 0.7km | 2×JL/G1A-630/45 | 8.7 |  |
|  |  |  | 66# | GJ2612-21 | 8.2555 |  |  |  |  |
|  |  |  | 67# | 2C2-DJC1-27 | 16.6247 |  |  |  |  |
| 5 | K53+963 | 220kV凉汉线 | 57# | 2B1-ZMC1-24.2 | 6.8169 | 0.66km | 2×JL/G1A-400/35 | 5.3 |  |
|  |  |  | 58# | 2B1-ZMC1-24.3 | 6.8169 |  |  |  |  |
|  |  |  | 59# | 2B2-JC2-25.4 | 10.34455 |  |  |  |  |
| 6 | K81+100 | 110kV球江线 | 76#-78# | / | / | 0.48km | LGJ-185/30 | 1.053 |  |
| 7 | K103+850 | 110kV天峰线 | 37#-39# | / | / | 0.54km | LGJ-185/25 | 1.143 |  |
| 8 | K114+210 | 110kV文星线 | 73# | 67TD-13 | 1.7948 | 1.06km | LGJ-185/25 | 2.243 |  |
|  |  |  | 74#-76# | / | / |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 124.73188 |  |  | 38.949 |  |