## 评估申报明细表
资产评估明细表
评估基准日：2025年7月16日
委托方：常州市天宁区财政局
序号 | 单位 | 存放地点 | 设备名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 评估金额 | 备注
|  |  | 合 计 |  |  |  | 285800
1 | 常州市翠竹新村小学 | 江苏倍英飞电气有限公司厂区 | 250KVA箱变 | S11-M-250/10 | 1 | 套 | 20400
2 | 常州市龙锦小学 | 常州市龙锦小学 | 500KVA箱变 | S13-M-500/10 | 1 | 套 | 27400
3 | 常州市紫云小学 | 常州市紫云小学 | 250KVA箱变 | S11-M-250/10 | 1 | 套 | 21000
4 | 常州市北郊小学 | 常州市北郊小学 | 树脂绝缘干式电力变压器 | 干变 | 1 | 套 | 11300
交流金属封闭开关
1号低压开关柜
2号低压开关柜
3号低压开关柜
低压电容器柜
母线桥
5 | 常州市青龙实验小学 | 常州市青龙实验小学 | 500KVA箱变 | YBM-12/0.4-160 | 1 | 套 | 19200
6 | 常州市虹景小学 | 常州市虹景小学 | 低压预装式变电箱 | S11-M-200/10 | 1 | 套 | 19800
7 | 常州市兰陵小学 | 常州市兰陵小学 | 箱变 | S11-M-160/10 | 1 | 套 | 18500
8 | 常州市博爱小学 | 常州市博爱小学 | 箱变 | 干变 | 1 | 套 | 4800
9 | 常州市实验初级中学天宁分校 | 常州市实验初级中学天宁分校 | 配电房内变压器、配电柜等 | S9-250/10 | 1 | 套 | 21700
10 | 常州市雕庄中心小学 | 常州市雕庄中心小学 | 315KVA箱变 | / |  |  | 23000
11 | 常州市丽华新村第三小学 | 江苏晟润电气有限公司厂区 | 油浸式变压器 | S11-M-315/10 | 1 | 套 | 15700
环网柜
12 | 常州市凤凰新城实验小学 | 常州市凤凰新城实验小学 | 500KVA箱变 | S13-M-500/10 | 1 | 套 | 30000
13 | 常州市局前街小学 | 雕庄菜市场 | 箱式变压器10KV,500KVA | / | 1 | 套 | 30000
14 | 常州市中山路小学 | 雕庄菜市场 | 箱式变压器315KVA LOKV | S11-M-315/10 | 1 | 套 | 23000