## 汇总表 (hidden)
固定资产-机器设备残余价值评估明细表
评估基准日：2024年10月31日
被评估单位（或产权持有人）：四川达陕高速公路有限责任公司 | [11 empty] | 金额单位：人民币元
序号 | *资产名称 | 供 应 商 | *制 造 商 | *规格型号 | 计量单位 | 数量 | 使用单位 | 存放地点 | *启用日期 | 账面价值 |  | 评估价值 | 备注
[10 empty] | 账面原值 | 账面净值
1 | 发电机水泵 |  |  | 长特P158L | 个 | 4 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 6745.2 | /
2 | 风帆蓄电池 |  |  | 6-QW-200(1200)-RT3 | 只 | 136 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 176528 | /
3 | 启动机（马达） |  |  | 斗山24v-7.0KW-CW | 个 | 17 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 53238.9 | /
4 | 高压油泵 |  |  | 奔马KTA19-P540 | 个 | 10 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 136510 | /
5 | 发电机散热水箱 |  |  | 奔马KT85-G300 | 个 | 1 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 6263.4 | /
6 | 发电机充电模块 |  |  | 奔马BC3A | 个 | 50 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 70262.5 | /
7 | 发电机控制模块 |  |  | 奔马AC03 | 个 | 48 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 262099.2 | /
8 | 电机电压调整模块 |  |  | 奔马GENERATOR-PARTS-D2 | 个 | 56 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 169979.04 | /
9 | 发电机调速模块 |  |  | 斗山C2002 | 个 | 38 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 79336.4 | /
10 | 油温传感器 |  |  | 奔马TNE250-15W52 | 个 | 42 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 12815.88 | /
11 | 增压器进油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 2409 | /
12 | 增压器回油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 1927.2 | /
13 | 高压油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 1525.7 | /
14 | 水泵皮带 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 22 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 2649.9 | /
15 | 手油泵 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 3 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 6504.3 | /
16 | 速度传感器 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 27 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 10623.69 | /
17 | 水温传感器 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 26 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 7724.86 | /
18 | 发电机控制面板 |  |  | 奔马P158LE-S | 个 | 7 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 2191 | /
19 | 发电机油压传感器 |  |  | 奔马P158LE-S | 个 | 5 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 308.75 | /
20 | 油压传感器 |  |  | 奔马P163LE-S | 个 | 10 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 617.5 | /
21 | 小发电机 |  |  | 奔马P163LE-S | 个 | 1 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 3500 | /
22 | 水箱盖 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 50 | /
23 | 发动机 |  |  |  | 个 | 8 | 万源管理处 | 宣汉收费站 | / | 3200 | /
24 | 栏杆机 |  |  | 德亚、A6 | 台 | 2 | 万源管理处 | 管理处 | / | 37178 | /
25 | 交流接触器 |  |  | LC1D95M7C | 个 | 4 | 万源管理处 | 管理处 | / | 1622.48 | /
26 | 可变限速标志（洞外） |  |  | 上海三思 | 套 | 1 | 万源管理处 | 于家湾 | / | 14700 | /
27 | 线型光纤感温火灾探测器 |  |  | TFRC128-EFMO-ET01 | 台 | 1 | 万源管理处 | 于家湾 | / | 4200 | /
28 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 1 | 万源管理处 | 于家湾 | / | 6090 | /
29 | 光端机 |  |  | AB-0TB-0022A-SADH | 台 | 2 | 万源管理处 | 于家湾 | / | 9600 | /
30 | 车道指示器 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 炒米梁 | / | 5140 | /
31 | 抓拍摄像机 |  |  | 信路威/SWHV-PCC300 | 套 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 13650 | /
32 | 磁盘阵列 |  |  | 中威电子 | 套 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 42450 | /
33 | 多业务光传输平台 |  |  | BVT-MSAP2000-30PH（远端） | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 263165 | /
34 | 干式变压器 |  |  | GFDD 1000-90 | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 40923 | /
35 | 柴油发电机 |  |  | 康明斯 | 台 | 8 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 1240000 | /
36 | 线槽 |  |  |  | 堆 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 5000 | /
37 | 钠灯 |  |  |  | 堆 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 5000 | /
38 | 紧急电话分机 |  |  | TZ160G-105G ET | 个 | 10 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 26700 | /
39 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 77145 | /
40 | 视频以太网 交换机 |  |  | H3C、S5120 | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 9250 | /
41 | 费显 |  |  | #REF! | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 3990 | /
42 | 静电地板 |  |  |  | 块 | 182 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 11830 | /
43 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 2940 | /
44 | 脚踏报警控制器 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 2500 | /
45 | 射流风机 |  |  | SDS(T)N11.2A | 台 | 1 | 万源管理处 | 宣汉 | / | 14500 | /
46 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 2940 | /
47 | 视频以太网 交换机 |  |  | H3C、S5120 | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 9250 | /
48 | 脚踏报警控制器 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 2500 | /
49 | 磁盘阵列 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 42450 | /
50 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 77145 | /
51 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 台 | 5 | 万源管理处 | 普光 | / | 24000 | /
52 | 光端机 |  |  | VNK-8V-8D | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 4800 | /
53 | 视频光平台 |  |  | 中威电子、OB-VAR3-10U | 台 | 1 | 万源管理处 | 普光 | / | 8475 | /
54 | 称台地磅 |  |  | 120t | 台 | 7 | 万源管理处 | 四川站 | / | 1029000 | /
55 | 称台地磅 |  |  | 100t | 台 | 1 | 万源管理处 |  | / | 139000 | /
56 | 称台地磅 |  |  | 150t | 台 | 3 | 万源管理处 |  | / | 660000 | /
57 | 收费亭 |  |  | 单向 | 台 | 3 | 万源管理处 | 四川站 | / | 58500 | /
58 | 收费亭 |  |  | 双向 | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 32579 | /
59 | 多级泵 |  |  | 1.5kw | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 2980 | /
60 | 天线控制器 |  |  | 万集 | 台 | 7 | 万源管理处 | 四川站 | / | 33593 | /
61 | 机房机柜 |  |  | 无 | 台 | 8 | 万源管理处 | 四川站 | / | 18400 | /
62 | 监控显示器大屏 |  |  | 飞利浦 BDL4975XUD | 台 | 5 | 万源管理处 | 四川站 | / | 20000 | /
63 | PLC机柜(主) |  |  | 无 | 台 | 19 | 万源管理处 | 四川站 | / | 2097904 | /
64 | PLC机柜（从） |  |  |  | 台 | 75 | 万源管理处 | 四川站 | / | 2714475 | /
65 | 电脑显示器 |  |  | 无 | 台 | 12 | 万源管理处 | 四川站 | / | 11400 | /
66 | 电脑主机 |  |  | 无 | 台 | 9 | 万源管理处 | 四川站 | / | 27000 | /
67 | 票据打印机 |  |  | 无 | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 4350 | /
68 | 工控机 |  |  | 无 | 台 | 25 | 万源管理处 | 四川站 | / | 245000 | /
69 | 治超工作站 |  |  | IPC-610-mb-l | 台 | 5 | 万源管理处 | 四川站 | / | 60000 | /
70 | 硬盘录像机 |  |  | 海康威视DS-9616n-I8 | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 1500 | /
71 | 三方支付 |  |  | 北京特微 | 台 | 3 | 万源管理处 | 四川站 | / | 22800 | /
72 | 栏杆臂 |  |  | 兴路科技 | 根 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 1200 | /
73 | F情报板 |  |  | 上海三思 | 块 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 54843 | /
74 | 天线 |  |  | 成谷 | 台 | 4 | 万源管理处 | 四川站 | / | 84000 | /
75 | 监控显示器 |  |  | 飞利浦 BDL4975XUD | 台 | 5 | 万源管理处 | 四川站 | / | 20000 | /
76 | 高压出线柜 |  |  | HXGN15-12 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源站 | / | 33806 | /
77 | 光幕机 |  |  | 外壳 | 个 | 2 | 万源管理处 | 四川站 | / | 4275 | /
78 | 栏杆臂 |  |  | 兴陆科技 | 根 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 1200 | /
79 | AB服务器 |  |  | 埃比 | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 4680 | /
80 | ABFMS-2 |  |  | 埃比 | 台 | 2 | 万源管理处 | 四川站 | / | 2000 | /
81 | 费额显示器 |  |  | 创迪-CDFX01-E | 台 | 4 | 万源管理处 | 四川站 | / | 24800 | /
82 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 8 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 9600 | /
83 | 双电源转换开关 |  |  | 上海佳一 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 5500 | /
84 | 电热水器 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 999 | /
85 | 收费键盘 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 790 | /
86 | 电话机 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 390 | /
87 | 补光灯 |  |  | 大华 | 个 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1350 | /
88 | 话筒 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 99 | /
89 | 显示器 |  |  | 惠普 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 950 | /
90 | 光电标志 |  |  |  | 个 | 14 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 8120 | /
91 | 消防栓 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 280 | /
92 | 水成泡沫连接管 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 160 | /
93 | 跌落保险 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 200 | /
94 | 水管软接 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 20 | /
95 | 顶棚灯 |  |  |  | 个 | 4 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 5200 | /
96 | 功放机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1000 | /
97 | 电源开关 |  |  | 上海三思 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 650 | /
98 | 隧道照明灯具 |  |  |  | 个 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 855 | /
99 | 干式变压器温度控制器 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 960 | /
100 | 高压带电显示装置 |  |  |  | 个 | 8 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 384 | /
101 | 读卡器 |  |  | 航天 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 3000 | /
102 | 称台控制器 |  |  | 大唐 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 17100 | /
103 | 天线控制器 |  |  | 万集 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 9500 | /
104 | 视频录像机 |  |  | ST-NR1608 | 台 | 8 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 17320 | /
105 | 第三方支付 |  |  | 北京特微 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 7600 | /
106 | 栏杆机 |  |  | 优创 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 30000 | /
107 | RSU天线 |  |  | 成谷 | 台 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 60000 | /
108 | 费额显示器 |  |  | SAT-TFI-08A | 台 | 6 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 45000 | /
109 | 称重传感器 |  |  | 大唐 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 9405 | /
110 | 摄像机 |  |  | 金三立ST-NT622-F | 台 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 19500 | /
111 | 摄像机 |  |  | 大华 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1160 | /
112 | 卷帘门控制箱 |  |  | FJK-SD-TW15 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1000 | /
113 | ETC路侧控制单元 |  |  | 万集 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 30000 | /
114 | 交换机 |  |  | 诺龙 | 个 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 3840 | /
115 | 轮轴识别器 |  |  | 大唐 | 个 | 13 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 83362.5 | /
116 | 摄像机 |  |  | 信路威 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 18000 | /
117 | 车道指示器 |  |  |  | 台 | 13 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 39000 | /
118 | 电脑主机 |  |  | 联想 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 3500 | /
119 | 交换机 |  |  | 华三 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 368 | /
120 | 票据打印机 |  |  | 毕索龙 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 4335 | /
121 | 潜水泵 |  |  |  | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1600 | /
122 | 微机保护测控装置 |  |  | LSA119 | 个 | 5 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 37500 | /
123 | 打印机 |  |  | 惠普 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 1850 | /
124 | 稳压泵 |  |  |  | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 7100 | /
125 | 三相电机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 800 | /
126 | 潜水泵 |  |  | 100QJDY2 1.2KW | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 860 | /
127 | 交通信号灯 |  |  | C-0720-MS2 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 6000 | /
128 | 可变限速标志 |  |  | C0630-KXB洞内 | 台 | 8 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 106216 | /
129 | 可变限速标志 |  |  | C0631-KXB洞外 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 38948 | /
130 | 车道控制器箱 |  |  | 茵联 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 38392 | /
131 | 静电地板 |  |  |  | 块 | 10 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 900 | /
132 | LED隧道灯 |  |  | 1000W、200W | 个 | 17 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 4845 | /
133 | 电机软启动 |  |  | 西安西普 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 18442.32 | /
134 | 消防栓 |  |  |  | 个 | 10 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 2800 | /
135 | 消防软管 |  |  |  | 个 | 10 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 680 | /
136 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 3600 | /
137 | 硬盘录像机 |  |  |  | 台 | 5 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 7500 | /
138 | ETC费额显示器 |  |  |  | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 13000 | /
139 | 交换机 |  |  | 诺龙 | 台 | 5 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 6400 | /
140 | 光幕机 |  |  | 机芯 | 根 | 4 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 11970 | /
141 | 智能门门锁 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 2000 | /
142 | ETC天线 |  |  | 千方 | 台 | 9 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 221829.48 | /
143 | 栏杆机 |  |  | 德亚 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 15000 | /
144 | 球机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 7500 | /
145 | 机械键盘 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 99 | /
146 | 电源板 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 2900 | /
147 | 天线控制器 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 65000 | /
148 | 栏杆臂 |  |  | 兴路科技 | 根 | 1 | 万源管理处 | 万源北 | / | 1200 | /
149 | 天线控制器 |  |  | 万集1代 | 个 | 2 | 万源管理处 | 万源北 | / | 14000 | /
150 | 称重传感器 |  |  | 大唐 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 4702.5 | /
151 | 栏杆机 |  |  | 大地 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 18000 | /
152 | 空调挂机 |  |  | 格力 | 个 | 3 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 10500 | /
153 | 收费亭 |  |  | 1单向 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 19500 | /
154 | 收费亭 |  |  | 1双向 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源管理处水泵房 | / | 32579 | /
155 | UPS主机 |  |  | 科华技术 | 个 | 3 | 万源管理处 | 四川站 | / | 105600 | /
156 | 栏杆臂 |  |  | 兴路科技 | 根 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 1200 | /
157 | 天线控制器 |  |  | 万集1代 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 14000 | /
158 | 称重传感器 |  |  | 大唐 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 18810 | /
159 | 栏杆机 |  |  | 河北大地 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 18000 | /
160 | 空调 |  |  | 挂机 | 台 | 3 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 10500 | /
161 | 收费亭 |  |  | 单向 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 19500 | /
162 | 收费亭 |  |  | 双向 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 32579 | /
163 | 车道信号灯 | OPTIPLEX-380 |  | 混合车道 | 个 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 6000 | /
164 | UPS主机 | QS1型交流电桥 |  | 科华技术 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 35200 | /
165 | 抓拍 | YDJZ |  | 汉王 | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 7400 | /
166 | 报警控制器 | / |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 3000 | /
167 | 监控显示器 | / |  | TCL ML26 | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 4000 | /
168 | 监控控制键盘 | QS11A型 |  | 埃比 AB60-5300 | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 1000 | /
169 | 空调挂机 | ZX-II |  |  | 台 | 3 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 10500 | /
170 | 栏杆机 | RT10A2303 |  | 优创 | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 15000 | /
171 | 柱式传感器 | ZC-7 |  |  | 台 | 2 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 9405 | /
172 | 座机 | 紫光 |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 200 | /
173 | UPS主机 | TIF5750A |  | 科华技术 | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 35200 | /
174 | 光幕机 | PCAP-3000B |  |  | 台 | 3 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 105600 | /
175 | 数字视频管理平台 | 启天M7150 |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 20000 | /
176 | 票据打印机 | 启天M7150 |  | 毕索龙 | 台 | 1 | 万源管理处 | 巴山大峡谷站 | / | 4350 | /
177 | 硬盘录像机 | 740NPLUS |  | 金三立 | 个 | 1 | 万源管理处 | 巴山大峡谷站 | / | 1500 | /
178 | 空调 | SF6升级改造 |  | 柜机 | 台 | 1 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 9223.26 | /
179 | 空调 | E1920N |  | 挂机 | 台 | 1 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 3500 | /
180 | 光幕机 | APC3000UX |  | 带芯 | 个 | 2 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 5985 | /
181 | UPS主机 | ML350 |  | 山特 | 个 | 1 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 85000 | /
182 | 蓄电池 | IPC-610-H |  | BB | 个 | 8 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 8000 | /
183 | 栏杆机 | LANTIME M300 |  | 优创 | 个 | 1 | 万源管理处 | 铁矿收费站 | / | 18000 | /
184 | 轮轴识别器 | REF615 |  | 大唐 | 个 | 2 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 12825 | /
185 | 称重传感器 | L1950WD |  | 大唐 | 个 | 1 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 4702.5 | /
186 | 称台控制器 | HKCRV2X |  | 航天 | 个 | 1 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 17100 | /
187 | 静电地板 | GKCRV2X |  |  | 块 | 11 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 990 | /
188 | 硬盘录像机 | AP-5KVA-220 |  | 金三立 | 个 | 1 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 1500 | /
189 | UPS主机 | AYS5588660098 |  | 澳其斯 | 个 | 1 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 83000 | /
190 | 蓄电池 | S2700-9TP-SI-AC |  | BB | 个 | 8 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 8000 | /
191 | 空调 | Idea Centre Kx4155 |  | 格力挂机 | 个 | 3 | 万源管理处 | 白沙站 | / | 10500 | /
192 | UPS主机 | L215WD |  | 澳其斯 | 台 | 1 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 83000 | /
193 | 蓄电池架 | SN2203KCD1/S |  | BB | 套 | 1 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 500 | /
194 | 空调 | 海康威视DS-7716N-14 |  | 格力挂机 | 台 | 4 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 14000 | /
195 | 光幕机 | 海康威视HZK/DS-7316HW-SH |  | 带芯 | 个 | 2 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 5985 | /
196 | 传感器 | 未知 |  | 大唐 | 个 | 2 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 9405 | /
197 | 轮轴识别器 | / |  | 大唐 | 个 | 1 | 万源管理处 | 石塘站 | / | 6412.5 | /
198 | 人通防火门 | / |  | 无 | 扇 | 4 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 13600 | /
199 | 高压柜 | SCB9-1000/10 |  | 无 | 台 | 9 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 94500 | /
200 | 火灾报警器 |  |  | 无 | 台 | 1 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 185 | /
201 | 车通卷帘门 |  |  | 无 | 扇 | 1 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 18944 | /
202 | 消防水泵 |  |  | 75kw | 台 | 4 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 7200 | /
203 | 消防泵电机 | 富士 |  | 75kw | 台 | 1 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 3199 | /
204 | 情报板显示模块 | 富士 |  | 无 | 块 | 200 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 570000 | /
205 | 火灾报警器手报 | / |  | 无 | 个 | 50 | 万源管理处 | 池家河隧道 | / | 1500 | /
206 | 洞内情报板 | / |  | 悬挂式情报板 | 台 | 4 | 万源管理处 | 万源站3, 万源北站1 | / | 112000 | /
207 | 入口治超抓拍立柱 |  |  | 无 | 根 | 1 | 万源管理处 | 万源站, 巴山大峡谷站 | / | 2800 | /
208 | 铝芯线缆 |  |  | 3×16 | 米 | 130 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 1131 | /
209 | 静电地板 |  |  | 无 | 块 | 150 | 万源管理处 | 万源北站 | / | 13500 | /
210 | 栏杆臂 |  |  | 无 | 根 | 8 | 万源管理处 | 万源站 | / | 9600 | /
211 | 高压柜开关及行车机构 |  |  | 无 | 台 | 7 | 万源管理处 | 石码河隧道, 吴家河隧道, 狮子寨隧道, 铁矿隧道 | / | 59500 | /
212 | 消防水泵及电机 |  |  | 380v,37kw | 台 | 1 | 万源管理处 | 汪家坪隧道 | / | 7850 | /
213 | 水泵控制柜 |  |  | 无 | 台 | 1 | 万源管理处 | 汪家坪隧道 | / | 580 | /
214 | 三相异步电机 |  |  | 37kw,380v | 台 | 1 | 万源管理处 | 狮子寨隧道 | / | 1250 | /
215 | 消防水管 |  |  | 直径100 | 米 | 18 | 万源管理处 | 狮子寨隧道 | / | 1224 | /
216 | 干式变压器 |  |  | 200kw | 台 | 3 | 万源管理处 | 厂溪站 | / | 78000 | /
217 | 消防水泵及电机 |  |  | 30kw | 套 | 1 | 万源管理处 | 金竹山隧道 | / | 7120 | /
218 | 监控控制器 |  |  | 埃比 AB60-5300 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源收费站机房 | / | 4680 | /
219 | 液晶监视器 |  |  | TCL ML26 | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源收费站机房 | / | 1780 | /
220 | 报警控制器 |  |  | SAT-SM-02A | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源收费站机房 | / | 9386 | /
221 | 液晶显示器 |  |  | HSTND-2661-Q | 台 | 1 | 万源管理处 | 万源收费站机房 | / | 950 | /
222 | 电脑主机 |  |  | 惠普 FQC-01223 | 台 | 2 | 万源管理处 | 万源收费站机房 | / | 7000 | /
223 | 抓拍 |  |  | 信路威 | 台 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 5800 | /
224 | 补光灯 |  |  | 金三立 | 个 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 450 | /
225 | 抓拍立杆 |  |  | 定制 | 个 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 5700 | /
226 | 紧急电话 |  |  | 埃比 | 套 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 1200 | /
227 | 光收发器 |  |  | 埃比 | 个 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 240 | /
228 | H3C服务器 |  |  | S3100 | 台 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 20000 | /
229 | 电话光端机 |  |  |  | 个 | 3 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 3000 | /
230 | 车道控制器 |  |  | 成都茵联ABOXYL545-2 | 个 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 15000 | /
231 | 天棚信号灯 |  |  | 创迪 | 个 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 6000 | /
232 | 费额显示器 |  |  | 创迪 | 个 | 3 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 19500 | /
233 | 光幕机机芯 |  |  | 大唐 | 根 | 4 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 11970 | /
234 | 车道控制器 |  |  | 茵联 | 个 | 6 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 72000 | /
235 | 栏杆臂 |  |  | 优创 | 根 | 2 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 2400 | /
236 | 空调挂机 |  |  | 格力 | 台 | 4 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 14000 | /
237 | 消防电机及水泵 |  |  | 55KW | 台 | 2 | 万源管理处 | 红岩湾隧洞 | / | 14240 | /
238 | 消防电机及水泵 |  |  | 55KW | 台 | 2 | 万源管理处 | 大巴山隧洞 | / | 14242 | /
239 | 栏杆机 |  |  |  | 台 | 3 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 45000 | /
240 | 空调柜机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 6180 | /
241 | 空调柜机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 黄金收费站 | / | 6180 | /
242 | 高压隔离开关 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 15000 | /
243 | 潜水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 四川站 | / | 2500 | /
244 | 高压出线柜 |  |  |  | 只 | 2 | 万源管理处 | 万源水泵房 | / | 3800 | /
245 | 自动除湿加热控制器 |  |  |  | 只 | 2 | 万源管理处 | 万源配电房 | / | 1124.12 | /
246 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 4335 | /
247 | 双电源开关 |  |  |  | 套 | 1 | 万源管理处 | 金竹山 | / | 2500 | /
248 | 高压电流互感器 |  |  |  | 只 | 2 | 万源管理处 | 石码河配电房 | / | 3800 | /
249 | 10KV真空负荷开关 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 全家坪箱变 | / | 12500 | /
250 | 自动除湿加热控制器 |  |  |  | 只 | 4 | 万源管理处 | 石码河配电房 | / | 2248.08 | /
251 | 10KV冷缩户外终端 |  |  |  | 套 | 1 | 万源管理处 | 石码河配电房 | / | 620 | /
252 | 液晶显示器 |  |  | 飞利浦 | 台 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1570 | /
253 | 轮轴识别器（大） |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 6412.5 | /
254 | 液晶显示屏 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 785 | /
255 | 多级潜水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1188 | /
256 | 信息显示屏 |  |  |  | 套 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 6558.76 | /
257 | 天棚信号灯 |  |  | 创迪 | 个 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 7500 | /
258 | 隧道洞口引导灯 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2140 | /
259 | 网络摄像机 |  |  | 枪机 | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2560 | /
260 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
261 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 4335 | /
262 | 隧道洞口引导灯 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2140 | /
263 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
264 | 液晶显示屏 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 785 | /
265 | 车道指示器 |  |  |  | 套 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 3000 | /
266 | 车道指示器 |  |  |  | 套 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 3000 | /
267 | 深水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2300 | /
268 | 防火卷控制器 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1100 | /
269 | 紧急电话功放板 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 3000 | /
270 | 轮轴传感器（小） |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 12825 | /
271 | 柱式传感器 |  |  |  | 只 | 3 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 14107.5 | /
272 | 柱式传感器 |  |  |  | 只 | 6 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 28215 | /
273 | 隧道洞口引道路灯 |  |  |  | 个 | 5 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 5350 | /
274 | 收费键盘 |  |  |  | 个 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1580 | /
275 | 茵联工控机 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 10800 | /
276 | 桥式传感器 |  |  |  | 只 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 4702.5 | /
277 | 桥式传感器 |  |  |  | 只 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 4702.5 | /
278 | 栏杆臂 |  |  | KB6 用于A3栏杆机 | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
279 | 污水潜水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 618 | /
280 | 电机软启动 |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 4845 | /
281 | 栏杆臂 |  |  | KB6 用于A3栏杆机 | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
282 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 3 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 13005 | /
283 | 可变限速标志（洞外） |  |  |  | 个 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 16000 | /
284 | 读卡器 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2350 | /
285 | 3P空调柜机 |  |  |  | 台 | 3 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 18540 | /
286 | 1.5P空调挂机 |  |  |  | 台 | 5 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 14420 | /
287 | 轮轴识别器（大） |  |  |  | 只 | 3 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 19237.5 | /
288 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
289 | 污水潜水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 618 | /
290 | 光模块 |  |  |  | 块 | 2 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 3380 | /
291 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 1200 | /
292 | 网络摄像机（枪机） |  |  | DH-IPC-HFW5233E-ZIRA/2.7-13.5mm | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2560 | /
293 | 网络摄像机（枪机） |  |  | DH-IPC-HFW5233E-ZIRA/2.7-13.5mm | 台 | 1 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 2560 | /
294 | 高杆灯 |  |  | LED 400W | 个 | 5 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 3400 | /
295 | 隧道洞口引道路灯 |  |  | F207Z240/240W | 个 | 6 | 万源管理处 | 水泵房 | / | 6960 | /
296 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 3 | 万源管理处 |  | / | 8121.0268 | /
297 | 微型断路器 |  |  | iC65N-C50A/3P | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 437.8 | /
298 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3S52) | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 5414.0178 | /
299 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3S52) | 只 | 4 | 万源管理处 |  | / | 10828.0357 | /
300 | 智能保护测控装置 |  |  | LSA 1146 | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 8420.1841 | /
301 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
302 | 智能保护测控装置 |  |  | LSA 1146 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 4210.092 | /
303 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 4 | 万源管理处 |  | / | 1628 | /
304 | 塑壳断路器 |  |  | NSX-100F | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 758.8381 | /
305 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 4 | 万源管理处 |  | / | 1355.2 | /
306 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
307 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 338.8 | /
308 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 338.8 | /
309 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
310 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 407 | /
311 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
312 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 338.8 | /
313 | 无控制电源 |  |  | 现场检修 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 729.652 | /
314 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
315 | 无控制电源 |  |  | 现场检修 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 729.652 | /
316 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 677.6 | /
317 | 交流接触器 |  |  | LC1D12M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 171.6 | /
318 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 407 | /
319 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
320 | 数显表 |  |  | PA1941-AX1T | 只 | 4 | 万源管理处 |  | / | 980.6523 | /
321 | 数显表 |  |  | PD194Z-2SY | 只 | 3 | 万源管理处 |  | / | 4027.679 | /
322 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 407 | /
323 | 交流接触器 |  |  | LC1D40AM7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 612.7 | /
324 | 交流接触器 |  |  | LC1D12M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 171.6 | /
325 | 交流接触器 |  |  | LC1D95M7 | 只 | 6 | 万源管理处 |  | / | 8751.6 | /
326 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 338.8 | /
327 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 407 | /
328 | 微型断路器 |  |  | iC65N-C50A/3P | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 437.8 | /
329 | 交流接触器 |  |  | LC1D09M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 125.4 | /
330 | 数显表 |  |  | LSA 1420(3I20) | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 2707.0089 | /
331 | 交流接触器 |  |  | LC1D25M7 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 338.8 | /
332 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 814 | /
333 | 交流接触器 |  |  | LC1D65AM7 | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 1689.6 | /
334 | 万能转换开关 |  |  | LW112-16/Z4.0001.1 | 只 | 1 | 万源管理处 |  | / | 55 | /
335 | 交流接触器 |  |  | LC1D32M7 | 只 | 2 | 万源管理处 |  | / | 814 | /
336 | 磁盘阵列 |  |  |  | 套 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 127350 | /
337 | 惠普 |  |  | DL388 | 台 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 51156 | /
338 | 防盗门 |  |  |  | 套 | 6 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 13200 | /
339 | 栏杆机 |  |  | #REF! | 台 | 16 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 297424 | /
340 | 栏杆机 |  |  | #REF! | 台 | 11 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 204479 | /
341 | 栏杆臂 |  |  | 德亚A3 | 根 | 7 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 8400 | /
342 | 栏杆臂 |  |  | 德亚A6 | 根 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 6000 | /
343 | 栏杆臂 |  |  | 老式 | 根 | 7 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 5600 | /
344 | 车检器 |  |  |  | 个 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2940 | /
345 | 费显 |  |  | U创V8697 | 台 | 6 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 23940 | /
346 | 雾灯 |  |  | 创迪CDCKB6011-T | 台 | 8 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 8232 | /
347 | 费显 |  |  | #REF! | 台 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 15960 | /
348 | 枪式摄像机 |  |  | #REF! | 台 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 68250 | /
349 | 枪式摄像机 |  |  | YAAN TK-C9501EC | 台 | 12 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 20904 | /
350 | 车牌识别器 |  |  | 金三立 ST-NT622-F | 个 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 27300 | /
351 | ETC天线 |  |  | 金溢 | 个 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 60000 | /
352 | 天线控制器 |  |  | 金溢SHINE-G60F | 台 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 180000 | /
353 | ETC路侧单元控制器 |  |  | 万集WEXX231A | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 25000 | /
354 | 车道控制器 |  |  | #REF! | 套 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 47480 | /
355 | 天棚信号灯 |  |  | 创迪CDCKB6011-M2 | 套 | 13 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 15834 | /
356 | 车道控制器 |  |  | 紫光 |  | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 47480 | /
357 | 车道控制器 |  |  | 创想 | 套 | 8 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 94960 | /
358 | 车道控制器 |  |  | SOFN6860 | 套 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 47480 | /
359 | 车道控制器 |  |  | SAT-MLC-02B | 套 | 13 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 154310 | /
360 | ETC天棚信号灯 |  |  | #REF! | 套 | 6 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 9120 | /
361 | 车道通行灯 |  |  |  | 套 | 6 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 7308 | /
362 | 车辆分隔器 |  |  | #REF! | 对 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 22880 | /
363 | 视频存储器 |  |  | 中威电子OBS16R | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 42450 | /
364 | 视频处理器 |  |  | 中威电子OB-VAR3-10U | 台 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 285205 | /
365 | 硬盘录像机 |  |  | 海康威视DS-8616N-18 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 4000 | /
366 | 点钞机 |  |  | #REF! | 台 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 8000 | /
367 | 票据打印机 |  |  | 毕索龙SLP-TX400 | 台 | 11 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 55000 | /
368 | 票据打印机 |  |  | starsp3202-2 | 台 | 17 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 40698 | /
369 | 收费键盘 |  |  |  | 个 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2370 | /
370 | 读卡器 |  |  | 科鸿KHL-D320 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2205 | /
371 | 全自动冷热水自吸泵 |  |  | PHB1100A | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 300 | /
372 | 立式离心泵 |  |  | KGR 40-1600A | 台 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 7000 | /
373 | 轻型卧式多级离心泵 |  |  | CHL8-10LSWSC | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 3000 | /
374 | 离心式热水型管道泵 |  |  | IRG40-160-2.2 | 台 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 6000 | /
375 | 显示器 |  |  | 创维 | 台 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1200 | /
376 | 显示器 |  |  | 金视野 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 600 | /
377 | 显示器 |  |  | 惠普19寸 | 台 | 11 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 6600 | /
378 | 功放 |  |  | BX70P | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 630 | /
379 | 报警器 |  |  | V81401 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1365 | /
380 | 模拟接线盒 |  |  |  | 个 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 100 | /
381 | 多业务光传输平台 |  |  | BVT-MSAP2000-4PH | 台 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1315825 | /
382 | 铅酸电池 |  |  | 12V-100Ah | 节 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 5000 | /
383 | 数据线保护器 |  |  |  | 个 | 26 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 5200 | /
384 | 称台控制箱 |  |  |  | 套 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1600 | /
385 | 网络视频录像机 |  |  | ST-NR1608 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 3000 | /
386 | 柱式传感器 |  |  | CZL-ZS-40T | 只 | 15 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 60000 | /
387 | 桥式传感器 |  |  | QS-40T | 只 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 16000 | /
388 | 轮轴识别传感器（大） |  |  | QSNB-A-30T | 只 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 18600 | /
389 | 轮轴识别传感器（小） |  |  | QSNB-A-DZ-30T | 只 | 9 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 55800 | /
390 | 显示器 |  |  | TCL ML26 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 600 | /
391 | 工控机 |  |  | IPC-810E | 台 | 4 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 16000 | /
392 | CO/VI检测器 |  |  |  | 套 | 11 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 231000 | /
393 | 风速风向检测器 |  |  |  | 套 | 9 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 378000 | /
394 | 可变限速标志（洞外） |  |  | 上海三思 | 套 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 73500 | /
395 | 人行横通门 |  |  |  | 套 | 10 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 29000 | /
396 | 有线键盘 |  |  |  | 个 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 328 | /
397 | 情报板控制器 |  |  | X6 | 块 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 26070 | /
398 | 情报板电源 |  |  | C0940-A-400-7 | 块 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 690 | /
399 | 电源模块 |  |  | 5V40A | 块 | 3 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 150 | /
400 | 读卡器 |  |  | 茵联 | 台 | 5 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 11750 | /
401 | 工业以太网 交换机 |  |  | OIS-IE3010D-8GE/2GF | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1600 | /
402 | 摄像机 |  |  | 大华 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 1500 | /
403 | 紧急电话电源变压器 |  |  |  | 个 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 800 | /
404 | 电脑主机 |  |  | 惠普 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2500 | /
405 | 电脑主机 |  |  | 联想 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2500 | /
406 | 电脑主机 |  |  | 联想thinkstation | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2500 | /
407 | 电脑显示器 |  |  | 联想thinkstation | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2500 | /
408 | 电脑显示器 |  |  | 飞利浦 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 2500 | /
409 | 电脑显示器 |  |  | 三星 | 台 | 2 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 5000 | /
410 | 智能视频管理平台服务器 |  |  | IVMS9000N-S5/300 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 13500 | /
411 | 服务器 |  |  | 2288HVS | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 41800 | /
412 | 小型情报板 |  |  | 三思 | 套 | 1 | 达州管理处 | 开江收费站应急仓库 | / | 29000 | /
413 | 车道控制器 |  |  | 茵联 | 套 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 35610 | /
414 | 费显 |  |  |  | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 500 | /
415 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 6 | 达州管理处 | 管理处 | / | 36540 | /
416 | 交换机 |  |  | HEF3204-2SFP-4POE | 台 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2100 | /
417 | 光端机 |  |  | AB-0TB-0022A-SADH | 台 | 7 | 达州管理处 | 管理处 | / | 4900 | /
418 | 线型光纤感温火灾探测器 |  |  | TFRC128-EFMO-ET01 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 4200 | /
419 | CO/VI检测器 |  |  |  | 套 | 11 | 达州管理处 | 管理处 | / | 231000 | /
420 | 风速风向检测器 |  |  |  | 套 | 16 | 达州管理处 | 管理处 | / | 672000 | /
421 | 车检器 |  |  |  | 个 | 20 | 达州管理处 | 管理处 | / | 14700 | /
422 | UPS |  |  | 动力源、DXBG-15KVA-D/D(含16节电池) | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 147250 | /
423 | ZTE中兴 |  |  | ZXA10、综合接入网局端单元 | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 263165 | /
424 | ZTE中兴 |  |  | ZXDU58、通信直流电源系统 | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 387537 | /
425 | ZTE中兴 |  |  | ZXJ10、程控数字电话交换机 | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 299250 | /
426 | 磁盘阵列 |  |  | 中威电子 | 台 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 84900 | /
427 | 磁盘阵列 |  |  |  | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理 | / | 42450 | /
428 | 惠普 |  |  | DL388 | 台 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 76734 | /
429 | 防盗门 |  |  |  | 套 | 14 | 达州管理处 | 管理处 | / | 30800 | /
430 | F情报板 |  |  | 艾特思 1.6*3.2M | 块 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 111125 | /
431 | 栏杆机 |  |  | 德亚、A6 | 台 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 37178 | /
432 | 可变限速标志（洞外） |  |  | 上海三思 | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 14700 | /
433 | 可变限速标志（洞内） |  |  | 上海三思 | 套 | 4 | 达州管理处 | 管理处 | / | 35200 | /
434 | 交通信号灯 |  |  |  | 套 | 4 | 达州管理处 | 管理处 | / | 8400 | /
435 | 柱式传感器 |  |  | CZL-ZS-40T | 只 | 4 | 达州管理处 | 管理处 | / | 16000 | /
436 | 桥式传感器 |  |  | QS-40T | 只 | 12 | 达州管理处 | 管理处 | / | 48000 | /
437 | 轮轴识别传感器（大） |  |  | QSNB-A-30T | 只 | 5 | 达州管理处 | 管理处 | / | 31000 | /
438 | 轮轴识别传感器（小） |  |  | QSNB-A-DZ-30T | 只 | 11 | 达州管理处 | 管理处 | / | 68200 | /
439 | 车辆分隔器 |  |  |  | 对 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 11440 | /
440 | 紧急疏散标志 |  |  |  | 个 | 26 | 达州管理处 | 管理处 | / | 13000 | /
441 | 人通光电标 |  |  |  | 个 | 6 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2400 | /
442 | 车通光电标 |  |  |  | 个 | 5 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2000 | /
443 | 消防光电标 |  |  |  | 个 | 63 | 达州管理处 | 管理处 | / | 25200 | /
444 | 紧急电话光电标 |  |  |  | 个 | 12 | 达州管理处 | 管理处 | / | 4800 | /
445 | 栏杆臂 |  |  | 德亚A3 | 根 | 17 | 达州管理处 | 管理处 | / | 20400 | /
446 | 车道指示器 |  |  |  | 个 | 22 | 达州管理处 | 管理处 | / | 56540 | /
447 | 电话 |  |  | HCD2968(90)TSD | 台 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 300 | /
448 | 收费键盘 |  |  |  | 台 | 5 | 达州管理处 | 管理处 | / | 3950 | /
449 | 读卡器 |  |  | 茵联 | 台 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 4700 | /
450 | 枪式摄像机 |  |  | DH-IPC-HFW4233F-ZAS | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 240 | /
451 | 枪式摄像机 |  |  | DH-IPC-HF520W-E | 台 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 480 | /
452 | 枪式摄像机 |  |  | DH-IPC-HF5233E-HF | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 240 | /
453 | 枪式摄像机 |  |  | DH-6H610N | 台 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 480 | /
454 | 半球摄像机 |  |  | DH-IPC-HDBW5233R-VAFS | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 240 | /
455 | 球形摄像机 |  |  | DH-SD-6A922U-HF | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 240 | /
456 | 电脑显示器 |  |  | 三星 | 台 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 1500 | /
457 | 电脑显示器 |  |  | 联想 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 500 | /
458 | 电脑显示器 |  |  | 飞利浦 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 500 | /
459 | 电脑显示器 |  |  | 戴尔 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 500 | /
460 | 电脑显示器 |  |  | 惠普 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 500 | /
461 | 电脑主机 |  |  | 惠普 | 台 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2500 | /
462 | 情报板显示模块 |  |  | AI-HA4R2G33 | 块 | 90 | 达州管理处 | 管理处 | / | 108000 | /
463 | 消防软管卷盒 |  |  |  | 盒 | 18 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2916 | /
464 | 消防箱门 |  |  |  | 扇 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 1514 | /
465 | 称重控制器（数据采集器）主板 |  |  | DT3102-PBC | 块 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 18000 | /
466 | 模拟接线盒4/10（含主板） |  |  |  | 只 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 1400 | /
467 | 控制柜 |  |  |  | 个 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2100 | /
468 | 情报板控制器 |  |  | X6 | 块 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 26070 | /
469 | 情报板电源 |  |  | C0940-A-400-7 | 块 | 6 | 达州管理处 | 管理处 | / | 4140 | /
470 | 电气智能型框架式断路器 |  |  | 施耐德MT10N1 | 套 | 1 | 达州管理处 | 管理处 | / | 21000 | /
471 | 水泵 |  |  |  | 台 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 6000 | /
472 | 静电地板 |  |  |  | 块 | 35 | 达州管理处 | 管理处 | / | 2275 | /
473 | 消防卷帘门 |  |  |  | 套 | 3 | 达州管理处 | 管理处 | / | 37500 | /
474 | UPS风扇 |  |  | 220VAC 0.15A | 个 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 300 | /
475 | UPS风扇 |  |  | 220VAC 0.25A | 个 | 2 | 达州管理处 | 管理处 | / | 440 | /
476 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 1 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 6090 | /
477 | 工控机 |  |  | ADHNTECH-ARK-3440 | 个 | 1 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 13740 | /
478 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 77145 | /
479 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 个 | 6 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 4470 | /
480 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 1 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 27300 | /
481 | 磁盘阵列 |  |  | VORX、IS3048 | 套 | 1 | 达州管理处 | 独树梁 | / | 42450 | /
482 | 工控机 |  |  | ADHNTECH-ARK-3440 | 个 | 2 | 达州管理处 | 沙坝湾1#1、沙坝湾2#1 | / | 27480 | /
483 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 77145 | /
484 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 个 | 3 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 2235 | /
485 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 1 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 27300 | /
486 | 车道指示器 |  |  |  | 个 | 34 | 达州管理处 | 沙坝湾2#1、沙坝湾1#33 | / | 87380 | /
487 | 工业交换机 |  |  |  | 个 | 1 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 7245 | /
488 | 消防光电标 |  |  |  | 个 | 4 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 1600 | /
489 | 人通光电标 |  |  |  | 个 | 2 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 800 | /
490 | 车通光电标 |  |  |  | 个 | 2 | 达州管理处 | 沙坝湾 | / | 800 | /
491 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 2 | 达州管理处 | 天坪寨 | / | 12180 | /
492 | 紧急电话分机 |  |  | TZ160G-105G ET | 个 | 1 | 达州管理处 | 天坪寨达州端 | / | 2670 | /
493 | 工控机 |  |  | ADHNTECH-ARK-3440 | 个 | 2 | 达州管理处 | 天坪寨2#1、天坪寨1#1 | / | 27480 | /
494 | 线型光纤感温火灾探测器 |  |  | TFRC128-EFMO-ET01 | 台 | 1 | 达州管理处 | 天坪寨 | / | 4200 | /
495 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 达州管理处 | 天坪寨 | / | 77145 | /
496 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 个 | 8 | 达州管理处 | 天坪寨达州端4、天坪寨万州端4 | / | 5960 | /
497 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 2 | 达州管理处 | 天坪寨达州端1、天坪寨万州端1 | / | 54600 | /
498 | 磁盘阵列 |  |  | VORX、IS3048 | 套 | 1 | 达州管理处 | 天坪寨达州端1 | / | 42450 | /
499 | 高压柜 |  |  | HXGN-12 | 台 | 2 | 达州管理处 | 天坪寨 | / | 51296 | /
500 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 6090 | /
501 | 紧急电话分机 |  |  | TZ160G-105G ET | 个 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 2670 | /
502 | 工控机 |  |  | ADHNTECH-ARK-3440 | 个 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 13740 | /
503 | 线型光纤感温火灾探测器 |  |  | TFRC128-EFMO-ET01 | 台 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 4200 | /
504 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 77145 | /
505 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 个 | 5 | 达州管理处 | 红花山 | / | 3725 | /
506 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 27300 | /
507 | 磁盘阵列 |  |  | VORX、IS3048 | 套 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 42450 | /
508 | 交换机 |  |  | H3C、S3100 | 台 | 1 | 达州管理处 | 红花山 | / | 8735 | /
509 | 网络控制键盘 |  |  | 中威电子、OB5086AE-NET | 个 | 2 | 达州管理处 | 红花山 | / | 9450 | /
510 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 6090 | /
511 | 工控机 |  |  | ADHNTECH-ARK-3440 | 个 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 13740 | /
512 | 线型光纤感温火灾探测器 |  |  | TFRC128-EFMO-ET01 | 台 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 4200 | /
513 | 视频光平台 |  |  | 中威电子 | 台 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 77145 | /
514 | 光端机 |  |  | 中威电子 | 个 | 5 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 3725 | /
515 | 磁盘阵列 |  |  | VORX、IS3048 | 套 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 42450 | /
516 | 交换机 |  |  | H3C、S3100 | 台 | 1 | 达州管理处 | 尖山坡 | / | 8735 | /
517 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 27300 | /
518 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 2940 | /
519 | 紧急报警器 |  |  | V8140 | 台 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 1365 | /
520 | 视频以太网 交换机 |  |  | H3C、S5120 | 台 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 9250 | /
521 | 监控显示器 |  |  | 创维、E24LA(FHD) | 台 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 766 | /
522 | 控制键盘 |  |  | 中威电子 | 个 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 4725 | /
523 | F情报板 |  |  | 三思 1.6*3.2M | 块 | 1 | 达州管理处 | 磐石 | / | 111125 | /
524 | 紧急电话广播系统主控台 |  |  | TZ160G | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 7350 | /
525 | 紧急电话放大器 |  |  | PS-2811 | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 630 | /
526 | 紧急电话转换器 |  |  | PS-2808 | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 7350 | /
527 | 紧急电话DVD |  |  | PS-28007 | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 1000 | /
528 | 视频检测 |  |  | 威路特 | 台 | 12 | 达州管理处 | 七里 | / | 277200 | /
529 | 紧急报警器 |  |  | V8140 | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 1365 | /
530 | 电话光端机 |  |  | 中威电子、OB9961D(T4)-20KMFC-S-C | 个 | 4 | 达州管理处 | 七里 | / | 109200 | /
531 | 火灾报警箱柜 |  |  | EST 3 | 台 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 6090 | /
532 | 交换机 |  |  | H3C、S3100 | 台 | 2 | 达州管理处 | 七里 | / | 17470 | /
533 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 达州管理处 | 七里 | / | 2940 | /
534 | 交换机 |  |  | H3C、S3100 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江 | / | 8735 | /
535 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 达州管理处 | 开江 | / | 2940 | /
536 | 视频以太网 交换机 |  |  | H3C、S5120 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江 | / | 9250 | /
537 | 干式变压器 |  |  | GFDD 1000-90 | 台 | 1 | 达州管理处 | 开江水泵房 | / | 40923 | /
538 | 紧急报警器 |  |  | V8140 | 台 | 1 | 达州管理处 | 讲治配电房1 | / | 1365 | /
539 | 视频以太网 交换机 |  |  | H3C、S5120 | 台 | 1 | 达州管理处 | 讲治配电房 | / | 9250 | /
540 | 监控显示器 |  |  | 创维、E24LA(FHD) | 台 | 1 | 达州管理处 | 讲治监控室 | / | 766 | /
541 | 控制键盘 |  |  | 中威电子 | 个 | 1 | 达州管理处 | 讲治监控室 | / | 4725 | /
542 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 1 | 达州管理处 | 讲治配电房 | / | 2394 | /
543 | 交换机 |  |  | H3C、S3100 | 台 | 7 | 达州管理处 | 讲治配电房 | / | 61145 | /
544 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 达州管理处 | 讲治 | / | 2940 | /
545 | 中兴ZTE机柜 |  |  | ZXA10 | 套 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 2940 | /
546 | 磁盘阵列 |  |  | VORX、IS3048 | 套 | 2 | 达州管理处 | 宝石 | / | 84900 | /
547 | 网络功放机 |  |  | IP-6650P | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 630 | /
548 | 蛙视光端机 |  |  | VCX-4JC | 台 | 7 | 达州管理处 | 宝石 | / | 5215 | /
549 | 蛙视分机 视频高清 |  |  |  | 台 | 2 | 达州管理处 | 宝石 | / | 6000 | /
550 | 蛙视光端机 |  |  | NV2000 | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 745 | /
551 | 收费服务器 |  |  | 惠普DL388e | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 65058 | /
552 | 监控服务器 |  |  | 惠普DL388e | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 65058 | /
553 | 虚拟服务器 |  |  | 惠普DL580 | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 65058 | /
554 | 网络控制键盘 |  |  | VORX、AF590-KBD | 个 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 4725 | /
555 | 工业以太网 交换机 |  |  | NS600-F2T16 | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 8735 | /
556 | 视频检测 |  |  | 威路特 | 台 | 3 | 达州管理处 | 宝石 | / | 69300 | /
557 | 收发器 |  |  |  | 台 | 2 | 达州管理处 | 宝石 | / | 2310 | /
558 | 监视器 |  |  | 金三立、ST-CM2690 | 台 | 2 | 达州管理处 | 宝石 | / | 1200 | /
559 | 传真机 |  |  | 松下、KX-FP7009CN | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 2730 | /
560 | 电脑主机 |  |  | 惠普、Z2030 | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 7350 | /
561 | IP对讲机 |  |  | VOKON、IP-6045 | 台 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 6000 | /
562 | 监视器拼接单元 |  |  | 金三立、ST-CM4770 | 套 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 92400 | /
563 | 门架式可变情报板 |  |  |  | 套 | 1 | 达州管理处 | 宝石 | / | 160000 | /
564 | 水泵+电机 |  |  |  | 套 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 33200 | /
565 | 监视器拼接单元（电视） |  |  |  | 个 | 9 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 18000 | /
566 | 漫游拼接控制系统 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 14000 | /
567 | LED显示屏（长方形） |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 10000 | /
568 | 液晶监视器 |  |  |  | 个 | 31 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 62000 | /
569 | 显示器支架 |  |  |  | 批 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处发电机房 | / | 10000 | /
570 | 情报板模块屏幕 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 11643.52 | /
571 | 车道工控机 |  |  |  | 个 | 10 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 383920 | /
572 | 自动栏杆机 |  |  |  | 个 | 21 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 780772.02 | /
573 | 费额显示器 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 46070.4 | /
574 | 消防箱门 |  |  |  | 个 | 13 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 1508 | /
575 | 三色灯 |  |  |  | 个 | 12 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 12000 | /
576 | 隧道车道指示器 |  |  |  | 个 | 17 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 17000 | /
577 | 收费站车道指示器 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 7000 | /
578 | 天线 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 12000 | /
579 | 深井泵 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 14000 | /
580 | 针式打印机 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 12000 | /
581 | 空机柜 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 4000 | /
582 | 雾灯 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 1800 | /
583 | 油桶 |  |  |  | 个 | 12 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 480 | /
584 | 读卡器 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 1200 | /
585 | 收费键盘 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 400 | /
586 | 抽油泵 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 2000 | /
587 | 服务器 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 白顶子下行配电房 | / | 9000 | /
588 | 栏杆机 |  |  |  | 个 | 27 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 1003849.74 | /
589 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 20 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 8000 | /
590 | 费显（小） |  |  |  | 个 | 16 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 6400 | /
591 | 隧道车道指示器 |  |  |  | 个 | 17 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 17000 | /
592 | 车道工控机 |  |  |  | 个 | 40 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 1535680 | /
593 | 摄像机（枪机） |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 4800 | /
594 | 天线 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 3000 | /
595 | 治超费显 |  |  | 2大1小 | 个 | 3 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 6000 | /
596 | 三色灯 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 2000 | /
597 | 稳压泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 2000 | /
598 | 深井泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 7000 | /
599 | 人通门 |  |  |  | 个 | 20 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 80000 | /
600 | 静电地板 |  |  |  | 个 | 10 | 平昌管理处 | 白顶子上行配电房 | / | 460 | /
601 | 高压柜 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 兴文收费站 | / | 70000 | /
602 | 低压柜 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 兴文收费站 | / | 120000 | /
603 | 变压器 |  |  |  | 套 | 1 | 平昌管理处 | 兴文收费站 | / | 240000 | /
604 | 单向收费亭 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 兴文收费站 | / | 40000 | /
605 | 静电地板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 兴文收费站 | / | 92 | /
606 | PLC柜 |  |  |  | 个 | 15 | 平昌管理处 | 孤山寺配电房 | / | 450000 | /
607 | UPS主机 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 东岳收费站 | / | 53400 | /
608 | 射流风机 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 碑庙收费站 | / | 90000 | /
609 | UPS主机 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 碑庙收费站 | / | 53400 | /
610 | 增压泵+电机 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 碑庙收费站 | / | 33200 | /
611 | 栏杆机 |  |  |  | 台 | 4 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 148718.48 | /
612 | 车道指示器 |  |  |  | 台 | 3 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 9600 | /
613 | 天线 |  |  |  | 台 | 2 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 6000 | /
614 | 天线控制器 |  |  |  | 台 | 2 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 6000 | /
615 | 摄像机 汉王 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 2400 | /
616 | ETC费显 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 4000 | /
617 | UPS主机 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌东收费站 | / | 53400 | /
618 | UPS主机 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 53400 | /
619 | ETC费显 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 4000 | /
620 | 雾灯 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 900 | /
621 | 车检器 |  |  |  | 台 | 2 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 920 | /
622 | 电饼铛 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 400 | /
623 | 消防箱门 |  |  |  | 个 | 160 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 18560 | /
624 | 紧急电话箱 |  |  |  | 个 | 215 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 430000 | /
625 | 隧道配电柜 |  |  |  | 个 | 35 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 154000 | /
626 | PLC柜 |  |  |  | 个 | 13 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 390000 | /
627 | 穿线铁管 |  |  |  | 根 | 58 | 平昌管理处 | 驷马收费站 | / | 5800 | /
628 | 轮轴识别传感器 |  |  |  | 个 | 16 | 平昌管理处 | 平昌管理处门卫室旁 | / | 32000 | /
629 | 轮轴结构件 |  |  |  | 个 | 14 | 平昌管理处 | 平昌管理处门卫室旁 | / | 1400 | /
630 | 称台传感器 40T |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处门卫室旁 | / | 600 | /
631 | 水泵 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 1000 | /
632 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 400 | /
633 | 情报板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 80000 | /
634 | 水泵控制柜 |  |  | 大 | 台 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 8000 | /
635 | 水泵配电箱 |  |  |  | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 4000 | /
636 | 座机电话 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 200 | /
637 | 机柜 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 4000 | /
638 | UPS主机 |  |  |  | 个 | 5 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 267000 | /
639 | LED有缘诱导标 |  |  |  | 个 | 5 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 2000 | /
640 | 针式打印机 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 28000 | /
641 | 雾灯 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 900 | /
642 | 金三立枪机 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 3000 | /
643 | 铝绞线 |  |  |  | 米 | 4000 | 平昌管理处 | 平昌管理处车库 | / | 40000 | /
644 | 消防箱门 |  |  |  | 个 | 31 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 3596 | /
645 | 车道指示器 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 3200 | /
646 | 全景摄像机 |  |  | 1球2枪 | 套 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 4800 | /
647 | 车通卷帘门 |  |  |  | 扇 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 4000 | /
648 | 栏杆机 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 148718.48 | /
649 | 静电地板 |  |  |  | 块 | 360 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 16560 | /
650 | 费显 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 800 | /
651 | 泄压阀 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 800 | /
652 | 高杆灯 |  |  |  | 个 | 63 | 平昌管理处 | 平昌管理处大库房外 | / | 25200 | /
653 | 栏杆机 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 148718.48 | /
654 | 阀门 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 200 | /
655 | 深井泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 7000 | /
656 | 卷帘门电机 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 1000 | /
657 | 增压泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 10000 | /
658 | 消防光电标志 |  |  |  | 个 | 9 | 平昌管理处 | 平昌管理处小库房外 | / | 3600 | /
659 | 情报板 |  |  |  | 块 | 20 | 平昌管理处 | 平昌管理处菜园子杂物间 | / | 180000 | /
660 | 天棚信号灯 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处菜园子杂物间 | / | 1000 | /
661 | 三色灯 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处菜园子杂物间 | / | 2000 | /
662 | UPS主机 |  |  | 8940 | 台 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处1楼配电房 | / | 53400 | /
663 | CO/VI检测器 |  |  |  | 个 | 122 | 平昌管理处 | 平昌管理处 | / | 1586000 | /
664 | F情报板电源 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 平昌管理处 | / | 12000 | /
665 | F情报板接收板 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处 | / | 10000 | /
666 | F情报板主板 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处 | / | 40000 | /
667 | LED诱导标 |  |  |  | 个 | 12 | 平昌管理处 | 平昌管理处 | / | 12000 | /
668 | LED诱导控制器 |  |  |  | 个 | 5 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 5000 | /
669 | PLC浪涌 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 30000 | /
670 | UPS电源板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 8000 | /
671 | 泵 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2000 | /
672 | 变压器 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 480000 | /
673 | 车道读卡器 |  |  |  | 个 | 22 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 8800 | /
674 | 车道工控机 |  |  |  | 个 | 10 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 383920 | /
675 | 车道控制器机柜 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 4000 | /
676 | 车道指示器 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 3200 | /
677 | 车检器 |  |  |  | 个 | 42 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 4200 | /
678 | 车辆分离器（光幕） |  |  |  | 个 | 15 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
679 | 称台传感器 |  |  |  | 个 | 107 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 107000 | /
680 | 称台接线盒 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 600 | /
681 | 称台主板 |  |  |  | 个 | 10 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 40000 | /
682 | 传感器桥式 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2000 | /
683 | 座机电话 |  |  |  | 个 | 16 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1600 | /
684 | 电机保护罩 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1000 | /
685 | 电机链条 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 400 | /
686 | 电接点压力表 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
687 | 电脑主机板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 10000 | /
688 | 电脑主机 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 30000 | /
689 | 蝶阀 |  |  |  | 个 | 8 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 800 | /
690 | 顶棚灯 |  |  |  | 个 | 100 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 40000 | /
691 | 多功能电度表 |  |  |  | 个 | 54 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 5400 | /
692 | 阀门 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 300 | /
693 | 防火卷帘控制器 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2800 | /
694 | 风向风速检测器 |  |  |  | 个 | 52 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 20800 | /
695 | 服务器 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
696 | 服务器内存条 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1000 | /
697 | 复合开关 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 300 | /
698 | 钢丝 |  |  |  | 米 | 150 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
699 | 高杆灯空开 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
700 | 高压管 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1400 | /
701 | 功放 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
702 | 硬盘 |  |  |  | 个 | 17 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 11900 | /
703 | 光电标志 |  |  |  | 台 | 9 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1800 | /
704 | 光端机及光纤收发器 |  |  |  | 个 | 60 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 180000 | /
705 | 光模块 |  |  |  | 台 | 64 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 25600 | /
706 | 话筒 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
707 | 键鼠套装 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
708 | 交换机 |  |  |  | 台 | 79 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 237000 | /
709 | 交通信号灯（3色） |  |  |  | 台 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 3200 | /
710 | 截止阀扳手 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 180 | /
711 | 金三立枪机 |  |  |  | 个 | 12 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 36000 | /
712 | 金三立网络视频录像机 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 4000 | /
713 | 卷帘门电机 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1000 | /
714 | 消防卡箍 |  |  |  | 个 | 15 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 600 | /
715 | 开关电源 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
716 | 喇叭 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
717 | 栏杆机 |  |  |  | 台 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 148718.48 | /
718 | 栏杆臂 |  |  |  | 根 | 47 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 18800 | /
719 | 轮轴识别传感器 |  |  |  | 台 | 22 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 44000 | /
720 | 泡沫液阀门 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 600 | /
721 | 票据打印机 |  |  |  | 台 | 8 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 19200 | /
722 | 平板灯 |  |  |  | 台 | 32 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6400 | /
723 | 枪头 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 14000 | /
724 | 球形摄像机 |  |  |  | 个 | 3 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
725 | 取水泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1000 | /
726 | 人通光电标志 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
727 | 人字梯 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 400 | /
728 | 软接头 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 120 | /
729 | 深井泵 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 14000 | /
730 | 时控开关 |  |  |  | 个 | 8 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 160 | /
731 | 收费键盘 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2800 | /
732 | 收费亭烤火板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 400 | /
733 | 双电源转换开关 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 40 | /
734 | 水泵主泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2000 | /
735 | 天线 |  |  |  | 个 | 5 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 15000 | /
736 | 天线控制器 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
737 | 尾纤盒 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 80 | /
738 | 污水泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2000 | /
739 | 消防光电标志 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 800 | /
740 | 消防软管 |  |  |  | 个 | 29 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 580 | /
741 | 消防软管、卷盘 |  |  |  | 个 | 60 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1200 | /
742 | 泄压阀 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
743 | 压力表 |  |  |  | 个 | 28 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2800 | /
744 | 液晶显示器 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 14000 | /
745 | 液压杆 |  |  |  | 个 | 27 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 27000 | /
746 | 移动支付主机 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 24000 | /
747 | 云台摄像机 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 8000 | /
748 | 增压泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 10000 | /
749 | 闸阀 |  |  |  | 个 | 7 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 700 | /
750 | 止回阀 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
751 | 治超喇叭 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 100 | /
752 | 转接头 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 160 | /
753 | UPS CBB电容 |  |  |  | 个 | 6 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
754 | UPS DC风扇 |  |  |  | 个 | 4 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 1600 | /
755 | UPS电源主板 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 2000 | /
756 | 补光灯 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 200 | /
757 | 超声波水位探测仪 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
758 | 多级离心泵 |  |  |  | 个 | 1 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 6000 | /
759 | 数显仪表 |  |  |  | 个 | 2 | 平昌管理处 | 平昌管理处废旧库房 | / | 800 | /
760 | 发电机水泵 |  |  | 长特P158L | 个 | 4 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 6745.2 | /
761 | 风帆蓄电池 |  |  | 6-QW-200(1200)-RT3 | 只 | 136 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 176528 | /
762 | 启动机（马达） |  |  | 斗山24v-7.0KW-CW | 个 | 17 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 53238.9 | /
763 | 高压油泵 |  |  | 奔马KTA19-P540 | 个 | 10 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 136510 | /
764 | 发电机散热水箱 |  |  | 奔马KT85-G300 | 个 | 1 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 6263.4 | /
765 | 发电机充电模块 |  |  | 奔马BC3A | 个 | 50 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 70262.5 | /
766 | 发电机控制模块 |  |  | 奔马AC03 | 个 | 48 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 262099.2 | /
767 | 电机电压调整模块 |  |  | 奔马GENERATOR-PARTS-D2 | 个 | 56 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 169979.04 | /
768 | 发电机调速模块 |  |  | 斗山C2002 | 个 | 38 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 79336.4 | /
769 | 油温传感器 |  |  | 奔马TNE250-15W52 | 个 | 42 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 12815.88 | /
770 | 增压器进油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 2409 | /
771 | 增压器回油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 1927.2 | /
772 | 高压油管 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 5 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 1525.7 | /
773 | 水泵皮带 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 22 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 2649.9 | /
774 | 手油泵 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 3 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 6504.3 | /
775 | 速度传感器 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 27 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 10623.69 | /
776 | 水温传感器 |  |  | (意大利奔马 P158LE-S) | 个 | 26 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 7724.86 | /
777 | 发电机控制面板 |  |  | 奔马P158LE-S | 个 | 7 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 2191 | /
778 | 发电机油压传感器 |  |  | 奔马P158LE-S | 个 | 5 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 308.75 | /
779 | 油压传感器 |  |  | 奔马P163LE-S | 个 | 10 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 617.5 | /
780 | 小发电机 |  |  | 奔马P163LE-S | 个 | 1 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 3500 | /
781 | 水箱盖 |  |  |  | 个 | 1 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 50 | /
782 | 发动机 |  |  |  | 个 | 8 | 稽查监控中心 | 宣汉收费站 | / | 3200 | /
合计 | [9 empty] | 36524210.2322 | 0 | 0
被评估单位填表人： | [13 empty] | 135
填表时间：2024年10月31日

## 1
达陕公司废旧资产统计明细表
管理处/代表处：万源管理处
序号 | 资产名称 | 品牌、规格、型号等 | 预估数量 | 单位 | 原使用地 | 申请报废（是/否) | 现存放地 | 备注
1 | 沥青路面铣创料 | / | 28416 | 吨 | 达陕高速 | 是 | 白沙养护工区堆场 | 达陕安全韧性施工、达陕高速2026年路面抗滑处治工程(K1190+800-K1267+000双向），数量为暂估量

## 稽查监控中心 (hidden)
达陕公司闲置资产统计清单
稽查监控中心
序号 | 资产名称 | 品牌、规格、型号等 | 数量 | 单位 | 原单价 （元） | 原价 | 原使用地 | 购入时间（XX年X月） | 闲置时间（XX年X月） | 申请报废（是/否) | 现存放地 | 备注
1 | 发电机水泵 | 长特P158L | 4 | 个 | 1686.3 | 6745.2 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
2 | 风帆蓄电池 | 6-QW-200(1200)-RT3 | 136 | 只 | 1298 | 176528 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
3 | 启动机（马达） | 斗山24v-7.0KW-CW | 17 | 个 | 3131.7 | 53238.9 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
4 | 高压油泵 | 奔马KTA19-P540 | 10 | 个 | 13651 | 136510 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
5 | 发电机散热水箱 | 奔马KT85-G300 | 1 | 个 | 6263.4 | 6263.4 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
6 | 发电机充电模块 | 奔马BC3A | 50 | 个 | 1405.25 | 70262.5 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
7 | 发电机控制模块 | 奔马AC03 | 48 | 个 | 5460.4 | 262099.2 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
8 | 电机电压调整模块 | 奔马GENERATOR-PARTS-D2 | 56 | 个 | 3035.34 | 169979.04 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
9 | 发电机调速模块 | 斗山C2002 | 38 | 个 | 2087.8 | 79336.4 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
10 | 油温传感器 | 奔马TNE250-15W52 | 42 | 个 | 305.14 | 12815.88 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
11 | 增压器进油管 | (意大利奔马 P158LE-S) | 5 | 个 | 481.8 | 2409 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
12 | 增压器回油管 | (意大利奔马 P158LE-S) | 5 | 个 | 385.44 | 1927.2 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
13 | 高压油管 | (意大利奔马 P158LE-S) | 5 | 个 | 305.14 | 1525.7 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
14 | 水泵皮带 | (意大利奔马 P158LE-S) | 22 | 个 | 120.45 | 2649.9 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
15 | 手油泵 | (意大利奔马 P158LE-S) | 3 | 个 | 2168.1 | 6504.3 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
16 | 速度传感器 | (意大利奔马 P158LE-S) | 27 | 个 | 393.47 | 10623.69 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
17 | 水温传感器 | (意大利奔马 P158LE-S) | 26 | 个 | 297.11 | 7724.86 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
18 | 发电机控制面板 | 奔马P158LE-S | 7 | 个 | 313 | 2191 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
19 | 发电机油压传感器 | 奔马P158LE-S | 5 | 个 | 61.75 | 308.75 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
20 | 油压传感器 | 奔马P163LE-S | 10 | 个 | 61.75 | 617.5 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
21 | 小发电机 | 奔马P163LE-S | 1 | 个 | 3500 | 3500 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
22 | 水箱盖 |  | 1 | 个 | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
23 | 发动机 |  | 8 | 个 | 400 | 3200 |  |  |  | 是 | 宣汉收费站
| 合计 |  |  |  |  | 1017010.42
经办人： 公司业务部门负责人：
注：1、办公（含车辆）及生活资产对口业务部门为综合办公室；2、机电养护对口业务部门为稽查监控中心；3、交安绿化对口业务部门为安全环保部；4、土建养护对口业务部门为养护部；5、闲置土地及房产对口业务部门为经营开发部。